2013-2015年全国职业院校技能大赛

比赛项目方案申报书

类别（ 国赛已有项目）

申报单位：  中国职业技术教育学会信息化工作委员会

拟举办年份：         2014年

方案申报负责人：      孙林营

电话：             010-52452581

手机：	               13011078299

邮箱：	             skillchina@126.com

通讯地址：	    北京市西城区新街口外大街19号

邮政编码：            100875

申报时间：         2013年10月26日

2013年全国职业院校技能大赛赛项现场

1.赛项名称：网络布线

2.赛项组别：中职组

3.所属产业类型：信息技术类

4.在现行中职（或高职）专业目录中的分类： 计算机网络技术 071300 计算机及应用技术 071100

5.设计团队构成（包括行业、企业、职业院校的成员比例，成员姓名、单位、年龄、职称、职务、工作任务、联系方式等）： 成员姓名; 单位; 职称; 工作任务; 联系方式. 刘新亮; 北京工商大学计算机与信息工程学院信息管理系; 副教授; 协调管理; 13910399279. 韩红章; 江苏理工学院; 中级讲师; 赛题设计; 13656121636. 林智华; 福建江夏学院电子信息科学学院; 副教授; 项目设计与策划; 15375906120. 谢晓广; 河南信息工程学校; 高讲; 赛题设计; 13938240723. 叶海茂; 上海企想网络技术有限公司; 系统集成中级; 比赛现场技术支持与信息安全策划; 13162080694. 黄伟; 南通职业大学电子信息工程学院; 副教授; 项目设计与策划; 13706286769. 李宣; 杭州市电子信息职业学校; 中学一级; 赛题设计; 18958078571. 冯塬清; 北京工业职业技术学院; 工程师; 比赛现场技术支持与信息安全策划; 13581834301. 束遵国; 上海企想; 总经理; 技术支持; 13817512017.

6.赛项目的： 通过职业技能大赛，促进职业院校网络综合布线及相关专业的建设，加快相关的专业课程体系建设，加强学生对综合布线知识的理解、掌握和应用，并通过大赛考查参赛学生的综合能力：专业技术能力、计划组织能力、沟通协作能力、书面及口头表达能力。通过大赛展示职业院校网络综合布线专业建设成果，推动网络综合布线在职业教育的发展和创新。

7.赛项意义与设计原则： 赛项意义： 促进中等职业类院校的网络综合布线及相关专业的建设，培养符合技术发展趋势、符合国家产业政策指向、符合综合布线相关产业用人单位需求的人才。 希望通过该竞赛能够加强在校学生对网络综合布线知识的理解、掌握和应用，提升学生的综合创新能力、应用设计水平能力和就业竞争力，帮助学生顺利实现由职校毕业生到企业所需人才的转变。 设计原则： - 贴近实际应用。比赛环境模拟实际应用环境，使得比赛内容更加直观、形象、贴近真实环境。 - 结合最新技术发展。结合网络综合布线当今技术的发展趋势，引入光纤布放、热熔及冷接技术；引入有线电视铜轴电缆布放及端接等新技术的考核点。 - 借鉴世界技能大赛。借鉴世界技能大赛的领先思路，强调网络综合布线中的施工质量。

8.赛项方案的特色与创新点： 特色： 1）全面性。涵盖网络综合布线主流技术，包括光纤技术、铜缆技术、有线电视技术、光缆及铜缆测试技术等。 2）实践性。比赛内容模拟实际应用环境。 3）模块化。比赛设备采用模块化设计、方便组合、创新应用。 创新点： 1）打破传统的以铜缆布放为主的基础考核，引入光纤布放、光纤热熔及冷接、有线电视线缆布放、有线电视线缆端接。 2）新增光纤性能测试，在竞赛中引入国家标准作为评分标准，能够更准确的考察选手适应新技术的能力。 3）引入暗管暗槽敷设模拟考核，更贴近工程实际。

9.比赛主要内容与规则： （一）比赛内容 - 布线设计: - 楼宇布线（包括干线（垂直）子系统的布线和水平子系统的布线）； - 办公和家庭环境下工作区子系统的布线； - 建筑群子系统的布线。 - 光纤结构化布线系统: - 设计和敷设光缆: - 设计光纤结构化布线系统； - 敷设光缆； - 楼宇布线（包括主干布线和水平布线）； - 办公和家庭环境下的室内布线。 - 光缆敷设前的准备工作： - 光缆外护套的剥离； - 光纤套塑层的去除。 - 光缆接头的制作： - 光纤熔接前的处理； - 热熔接头的制作； - 光纤熔接； - 冷接头的制作； - 光纤活动连接器的安装； - 光纤在熔接盒中的盘纤处理； - 光纤熔接盘的安装: - 光纤在托盘中的存储； - 光缆进出点的固定； - 光纤整理。 - 电缆结构化综合布线系统： - 电缆类型（双绞线：包括超五类线、铜轴电缆）； - 连接硬件； - 设计和布放电缆： - 水平子系统的电缆布放和安装； - 在线槽和管道中水平牵引电缆； - 垂直路由中布放主干电缆； - 水平路由中布放主干电缆。 - 电缆终端的安装： - 电缆终端安装前的准备工作： - 剥离多股双绞线的外护套； - 剥离同轴电缆的外护套。 - 电缆模块的安装： - RJ45模块插座终端的安装（包括U/UTP、SF/UTP、S/FTP）； - RJ45模块插头终端的安装（包括超5类线和6六线）； - 110终端模块的安装。 - 同轴电缆接头的安装。 - 信息机架和电缆配线架的安装： - 信息机架的安装； - 模块式24口配线架的安装； - 架内的布线与整理。 （二）比赛规则 比赛场地通过抽签决定，比赛期间参赛选手原则上不得离开比赛场地。 赛场开放，允许观众在不影响选手比赛的前提下现场参观和体验。 竞赛所需的硬件、软件和辅助工具统一提供，参赛队不得使用自带的任何有存储功能的设备，如硬盘、光盘、U盘、手机、随身听等。 参赛队自行决定选手分工、工作程序。 参赛队在赛前10分钟领取比赛任务并进入比赛工位，比赛正式开始后方可进行相关操作。 比赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和指示。若因选手原因造成设备故障或损坏而无法继续比赛的，裁判长有权决定终止该队比赛；若非因选手个人原因造成设备故障的，由裁判长视具体情况作出裁决。 比赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认已成功提交竞赛要求工作任务和文档，裁判员与参赛队队长一起签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。

10.赛项简介： 赛项名称：网络布线(Information network cabling) 专业分类：信息技术(Information Technology) 网络综合布线技术赛项旨在为中职学校信息技术类专业搭建校企合作的平台，引导中职院校信息技术类专业“以赛促学、以赛促教、以赛促改”。要求参赛选手根据给定的项目要求，进行网络综合布线系统工程项目的设计，完成链路搭建、线槽、线管、插座、模块、配线架等常用器材安装施工、铜缆布线和端接、光缆布线和端接等工作任务，编写竣工报告，汇总竣工资料。

11、比赛样题 （一）竞赛要求 参赛选手根据给定的竞赛项目需求，完成综合布线系统的搭建、线缆的端接、设备安装与调试等工作内容。本次竞赛项目由3部分组成。竞赛场地按照U形布置竞赛工位。竞赛工位用钢制模拟墙模拟工程现场操作区，每个工位面积在10㎡左右（本次大赛基础竞赛设备由上海企想信息技术有限公司提供）。 网络综合布线技能竞赛要求参赛选手具备以下素质、知识和技能： 1、职业素质 （1）爱岗敬业，忠于职守。 （2）努力钻研业务，刻苦学习，勤于思考，善于观察。 （3）工作认真负责，严于律己，能吃苦耐劳。 （4）遵守操作规程，坚持安全操作。 （5）着装整洁，爱护设备，保持工作环境清洁干净，文明比赛。 2、相关知识与技能 （1）根据掌握的综合布线设计规范，理解和分析考题。 （2）根据综合布线铜缆敷设技术，完成链路路由和线缆敷设内容。 （3）根据综合布线铜缆端接技术，完成指定端接内容。 （4）根据综合布线光纤施工规范，完成光纤施工操作。 （5）按要求编写设计文档。 （二）竞赛技术规范 主要参考标准: GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》 GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 （三）比赛器材和技术平台 序号; 类别; 设备名称; 厂商; 型号; 单位; 数量. 1; 硬件; 钢制实训墙组; 上海企想; QX-Z-PAWA; 面; 5. 2; 硬件; 光纤性能测试实训装置; 上海企想; QX-Z-GQZA; 套; 1. 3; 硬件; 光纤性能测试实训装置; 上海企想; QX-Z-GQZB; 台; 1. 4; 硬件; 不锈钢工作台; 上海企想; QX-Z-GZT; 张; 1. 5; 硬件; 综合布线工具箱; 上海企想; QX-Z-PNTP; 套; 1. 6; 硬件; 光纤工具箱; 上海企想; QX-Z-PNTG; 套; 1. 7; 硬件; 电动工具箱; 上海企想; QX-Z-PNTD; 套; 1. 8; 硬件; 熔接机; 上海企想; QX-Z-DJY3000; 台; 1. 9; 硬件; 人字梯; 上海企想; QX-Z-TZ; 个; 1. 10; 硬件; 网线; 国产; 国产; 箱; 1. 11; 硬件; 光纤; 国产; 国产; 米; 20. 12; 硬件; 25对大对数; 国产; 国产; 米; 20. 13; 硬件; 铜轴电缆; 国产; 国产; 米; 20. 14; 附材; 配套附材（底盒、面板、模块、线管、线槽等）; 国产; 国产; 台; 1. （四）竞赛试题 网络布线项目竞赛试题 第一部分 网络布线系统工程项目设计（100分） 根据提供的竞赛设备，依据“图1 网络布线工程安装链路俯视图”和“图2 实训操作仿真墙正(平)面展开图”所示，模拟给定的综合布线系统工程项目，要求竞赛队按照试卷要求完成模拟楼宇三个楼层网络布线系统工程项目设计（含竣工资料）。所有文件保存在电脑桌面上指定文件夹内（所述指定文件夹为“网络布线－机位号n”文件夹，以下不再复述），且仅该指定文件夹中指定文件（名）作为裁判评分依据。 1. 设计要求描述 本设计针对模拟楼宇三个楼层网络布线系统工程项目，参照图1和图2所示，依据GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》,具体要求如下： ① 所述对象为一模拟楼宇三个楼层网络布线系统工程项目,项目名称统一规定为“竞赛模拟楼宇网络布线工程”+机位号(机位号取2位数字，不足2位前缀补0)； ② 所述模拟楼宇每个楼层设置1个电信间，每个楼层电信间配置的机柜为6U吊装机柜(模拟),机柜内放置设备/器材（由上至下）为：网络配线架、110跳线架、TV配线架及光纤配线器（从上至下编号依次为J1、J2、J3、J4……）； ③ 所述模拟楼宇信息点按图2要求分布在各实训墙上（内），且同楼层信息点等高； ④ 所述模拟楼宇第一楼层设置12个信息点(楼层编号为F1)，其中MF101、MF107为单口暗装（盒）信息模块(本处所述编号MF101为该点线盒编号,下述MF102、MF103…等含义相同,不再复述)，MF102、MF103为双口明装（盒）信息模块，MF104、MF108为明装（盒）TV信息模块，MF106、MF109为单口明装（盒）信息模块，MF105为双口暗装（盒）信息模块。所述信息点MF101、MF105通过Φ20PVC线管联接到本楼层机柜，且在MF101、MF105链路分支点设置链路维护孔，所述使用的Φ20PVC线管联接到本楼层机柜旁时，可通过黄腊管外套保护或Φ20PVC线管链接回到本楼层机柜；所述信息点MF102、MF106通过PVC40线槽各自联接到本楼层机柜，所述信息点MF103、MF104通过PVC20线槽联接到MF102链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜，所述信息点MF108、MF109通过PVC20线槽联接到MF106链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。 ⑤ 所述模拟楼宇第二楼层设置13个信息点（楼层编号为F2），其中MF201、MF203、MF206、MF209为双口明装（盒）信息模块，所述MF204、MF208为单口明装（盒）信息模块，所述F202、F207为明装（盒）TV信息模块。所述信息点MF201、MF205、MF206通过PVC40线槽按图2指定路由联接到本楼层机柜，所述信息点MF202、MF203、MF204通过PVC20线槽联接到MF201链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜，所述信息点MF207、MF208、MF209通过PVC20线槽联接到MF205链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。 ⑥ 所述模拟楼宇第三楼层设置13个信息点（楼层编号为F3），其中MF301 、MF304、MF307、MF308为双口明装（盒）信息模块，MF302、MF303为单口明装（盒）信息模块，MF306为明装（盒）TV信息模块，MF305为双口暗装（盒）信息模块。所述信息点MF301、MF306、MF307、MF308通过PVC40线槽联接到本楼层机柜，所述信息点MF302、MF303、MF304通过PVC20线槽联接到MF301链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜，所述信息点MF305通过Φ20PVC线管联接到本楼层机柜。所述使用的Φ20PVC线管联接到本楼层机柜旁时，可通过黄腊管外套保护或Φ20PVC线管链接回到本楼层机柜。 ⑦ 所述明装线盒固定于实训墙体表面，所述暗装线盒固定于墙体凹槽内； ⑧ 所述垂直干线子系统选用Φ50PVC线管进行模拟，所述垂直干线子系统至每楼层可采用Φ50PVC线管三通、弯头配件进行配线； ⑨ 所述CD—BD、BD—FD之间选用Φ50PVC线管进行模拟，所述CD—BD、BD—FD链路转弯可采用Φ50PVC线管弯头等配件； ⑩ 针对双口信息面板统一规定：面对信息面板，左侧端口为数据端口，右侧端口为电话通讯端口； 2. 网络布线系统拓扑图设计 参照图1和图2所示，依据GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》,使用Auto CAD软件或者Microsoft Visio软件，完成CD→TO网络布线系统拓扑图的设计绘制，设计图以文件名“网络布线设计图”保存到指定文件夹，且在该指定文件夹中将最终作品以文件名为“网络布线设计生成图”生成（另存）一份JPG格式文件。生成文件的系统选项以系统默认值为主，要求图片颜色及图片质量清晰易于分辨。 技术要求：概念清晰，设计合理，配线架间标注的型号与数量正确，图面布局合理，图例说明清楚，标题栏完整。 3. 信息点点数统计表编制 参照图2所示及上述设计，使用Excel软件,按照附表1格式完成信息点点数统计表的编制，编制完成后文件保存到指定文件下，保存文件名为“信息点统计表”。 说明：图2中，线盒编号= MF+楼层序号+本楼层线盒（信息插座/盒）序号。 其中：楼层序号取1位数字，本楼层线盒序号取2位数字； 要求：严格按上述设计描述，项目名称正确，表格设计合理、版面美观，信息点数量统计正确，相关含义说明清楚，且竞赛机位号（建筑物编号、编制人、审核人、审定人均填写竞赛机位号，不得填写其它内容）及日期说明完整。 附表1：信息点点数统计表 信息点统计表 项目名称： 建筑物编号： 编制人签字： 审核人签字： 审定人签字： （机位号） 日期： 年 月 日 楼层 编号; 信息点类别; 信息插座/盒序号; 楼层信息点合计; 信息点 合计. 01; 02; ……; nn; 数据; 语音; TV. 1层; 数据. 语音. TV. ……; 数据. 语音. TV. N层; 数据. 语音. TV. 信息点合计. 4. 信息点端口对应表编制 参照图2所示及上述设计，使用Excel软件,按照附表2格式完成信息点端口对应表的编制，编制完成后文件保存到指定文件下，保存文件名为“端口对应表”。 本工程信息点编号编制规定如下： 楼层编号-注1+机柜号-注2+配线架编号-注3+配线架端口号-注4+线盒序号-注5+房间号注6 说明：注1 – 楼层号取2位，F+楼层序号（如：一层为“F1”，二层为“F2”，……）； 注2 – 机柜号取1位数字（每楼层机柜从左至右独立编号，本竞赛仅取“1”）； 注3 – 配线架编号，从上至下依次为J1、J2、J3、J4……； 注4 – 配线架端口号取2位数字，配线架端口从左至右编号依次为1、2、3……； 注5 – 插座线盒序号取2位数字+1位说明字母，线盒序号为图2所示线盒编号 的后2位；1位说明字母为：单口信息面板取字母“A”，双口面板通常安 装2个信息模块，左边模块取字母“Z”（通常左侧安装数据模块），右边 模块取字母“Y”（通常右侧安装电话通讯模块）； 注6 – 房间号取3位数字，每个竞赛组提供的5个墙体表面，每个墙体单元视为 1个房间，模拟1号墙第一层的房间编号为101、模拟2号墙第一层的房 间编号为102……； 例如：第一竞赛组对应图2所示左下角的信息点编号为：F1-1-J1-01-01A-101 要求：严格按上述设计描述，项目名称正确，端口对应编号正确、图例符号标记清楚准确、相关含义说明正确完整，且竞赛机位号（建筑物编号、编制人、审核人、审定人均填写竞赛机位号，不得填写其它内容）及日期说明完整。 附表3：项目工程材料统计表 材料统计表 项目名称： 建筑物编号： 序号; 材料名称; 材料规格/型号; 单位; 数量; 备注. 编制人签字： 审核人签字： 审定人签字： （机位号） 日期： 年 月 日 6. 网络布线系统施工图 使用Microsoft Visio或者使用Auto CAD软件绘制施工图，图纸包括平面施工图(俯视图)、立面图。参照本试题图1和图2所示，假设每个竞赛墙体单元为一个房间（1号墙、2号墙、……5号墙共模拟三层，每层5个房间，其中5号墙房间设置为本楼层电信间），绘图设计时假设模拟楼层每层高度为3.45米，水平桥架架设距地面高度为3.0米，信息盒高度距地面高度0.3米，各房间尺寸、楼层平面形状及信息点在各房间（工作区）方位由各竞赛队自定（图3给出一种楼宇假想平面图，该平面图仅作为一种设计参考），设计绘图过程中，除电信间外，每个房间面积不小于25平方米，走廊宽度不小于1.2米。所述水平配线桥架主体应位于走廊上方，上述桥架裁面尺寸为100×60mm，桥架固定方式（吊装、支撑架…）由竞赛队自己设计制定并在图中说明，竞赛设计突出：链路路由（包括桥架、墙体内部链路及独立的暗埋链路）、信息点、电信间机柜设置等信息的描述，针对水平配线桥架仅需考虑桥架路由及合理的桥架固定支撑点标注，6U机柜表述为一个32U国标交换机柜(宽600×深600)，机柜内设备/器材不变。由于竞赛时间限制，本竞赛设计不需要考虑本试题未给出条件的内容（如绘制桥架固定裁面示意图等）。 所述图2所示楼宇每楼层的水平40PVC线槽主体可视为水平配线桥架主体，所述图2所示每个暗埋链路为一个独立水平配线方向。要求施工图中的文字、线条、尺寸、符号描述清晰完整，施工主要对象描述准确，施工图纸中每一楼层为一个文件“页”，施工图以文件名“施工图”保存到指定文件夹，且在该指定文件夹中以文件名为“施工生成图n”生成（另存）一份JPG格式文件（n为楼层号，即每楼层生成一个JPG文件）。 根据以上要求及条件，绘制网络布线系统施工图，要求包括以下内容： ① FD--TO布线路由、设备位置和尺寸正确； ② 机柜和网络插座位置、规格正确； ③ 图面布局合理，位置尺寸标注清楚正确； ④ 图形符号规范，说明正确和清楚； ⑤ 标题栏完整，签署竞赛机位号等基本信息； 第二部分 网络布线系统工程项目施工（850分） 根据指定设备，网络布线工程施工安装针对上海企想网络综合布线实训装置进行，每个竞赛队1个U形区域，U形半封闭区域宽度约3.6米，深度约1.2米，竞赛操作区域以该U形区域为基准，在宽度为约3.6米（U形区域的左右边界）为基准边界，深度约4.5米区域内进行，竞赛操作不得跨区作业、跨区走动及跨区放置材料。 竞赛过程中，不得对仿真墙体、模拟CD机柜装置、模拟BD装置进行位置移动操作，具体链路施工路由要求，请按大赛试题题目要求及“图1 网络布线工程安装链路俯视图”和“图2 实训操作仿真墙正(平)面展开图”中描述的位置进行，信息点布局应符合以上说明图要求（指定信息点应分布在指定模拟墙单元范围内）。施工过程中，请遵守相关国家标准规定，并使用与网络布线施工现场一致的加工/施工工具及施工工艺。 7. 光纤跳线和线缆跳线制作 ① 使用冷压方式制作4条SC-SC光纤跳线（单模/单芯），每条制作完成跳线的长度要求均为800毫米； ② 选用竞赛指定的超五类非屏蔽双绞线及水晶头，按照T568B标准，现场制作8条网络双绞线跳线，其中4条长度为1000毫米交连跳线（交叉线），4根长度为2000毫米的直连跳线（直通线）； 要求： ① 上述制作的光纤跳线在光纤熔接测试平台上通过检测测试（光通过测试），要求光纤跳线长度误差在指定长度±10毫米以内，插入损耗<0.5dB； ② 上述双绞线跳线制作符合T568B标准，通过双绞线跳线导通测试，跳线长度误差控制在指定长度的±10毫米以内，压接护套到位； 8. 测试链路端接 在企想网络跳线测试仪的实训装置上完成6个回路测试链路的布线和模块端接，路由按照“图4 跳线测试链路端接路由与位置示意图”所示，每个回路链路有3根跳线组成（每回路3根跳线结构如下图4侧视图所示），端/压接6组线束（每组线束3根跳线，每根跳线8芯）。要求链路端接正确，每段跳线长度合适，端接处拆开线对长度合适，端接位置线序正确，剪掉多余牵引线。 9. 复杂永久链路端接 在企想网络压线测试仪的实训装置上完成6个回路测试复杂永久链路的布线和模块端接，路由按照“图5 压线测试链路端接路由与位置示意图”所示，每个回路有3根跳线组成（每回路3根跳线结构如下图5侧视图所示），端/压接6组线束（每组线束3根跳线，每根跳线8芯）。要求链路端/压接正确，每段跳线长度合适，端接处拆开线对长度合适，端接位置线序正确，剪掉多余牵引线。 10. CD-BD建筑群子系统链路布线安装 ① 按照图1及图2所示位置，完成CD-BD线管安装，线管采用沿地面敷设方式安装，安装中Φ50 PVC线管两端使用配套成品弯头和黄腊管接入CD与BD机架内，并在管内布1根同轴电缆、4根单芯皮线光缆和1根25对大对数电缆； ② 同轴电缆两端分别选用配套英制F头接入CD与BD机架TV配线架第1个的进线端口； ③ 光缆的一端穿入BD机架光纤配线架，制作光纤SC冷压接头接在1-4号进线端口，另一端穿入CD机架10U光纤配线架，制作光纤SC冷压接头接在1-4号进线端口； ④ 大对数电缆依据色标线序压接所有25对线缆（主色依次为：白、红、黑、黄、紫； 次/辅色依次为：兰、桔、绿、棕、灰,以下相同，不再复述），一端至BD机架29U处110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置），另一端压接至CD机架29U处110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置）,并正确安装顶层的端接联接模块。 要求：主干链路路由正确，端接端口对应合理，端接位置符合上述要求。 11. BD-FD建筑物子系统布线安装 按照图1及2所示位置和要求，完成建筑物子系统布线安装。 ① 从标识为BD的模拟设备向模拟FD1-FD3机柜外侧安装1根Φ50 PVC线管，采用沿地面和沿墙体凹槽敷设方式，使用管卡固定，安装中线管使用配套成品弯头、三通和黄腊管接入FD1-FD3机柜内。模拟管路内需布放3根同轴电缆、6根单芯皮线光缆和3根25对大对数电缆，分别接入FD1-FD3 机柜内（各FD机柜进线类型、数量相同，每个模拟FD机柜进线分别是：1根同轴电缆、2根单芯皮线光缆和1根25对大对数电缆），要求此间所有缆线从该管路中布放，每个FD出口处使用Φ50 PVC线管配件模拟完成； ② 3根同轴电缆选用配套英制F头连接，一端在BD机架TV配线架依次接入第2、3、4个的进线端口，另一端分别对应接入FD1、FD2、FD3机柜内TV配线架第2个的进线端口； ③ 6根单芯皮线光缆的一端穿入BD机架光纤配线架，制作光纤SC冷压接头接在5-10号进线端口，相对应的另一端分别穿入FD1、FD2、FD3光纤配线架，制作光纤SC冷压接头分别对应接入1-2号进线端口； ④ 3根25对大对数电缆依据色标端接，其中：第1根一端端接在BD机架29U处110配线架底层的26-50线对（配线架左下位置）上，另一端端接在FD1机柜内110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置）上； 第2根一端端接在在BD机架29U处110配线架底层的51-75线对（配线架右上位置）上，另一端端接在FD2机柜内110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置）上；第3根一端端接在BD机柜29U的110配线架底层的76-100线对（配线架右下位置）上，另一端在FD3的110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置）上，并正确安装各顶层的端接联接模块。 要求：主干链路路由正确，端接端口对应合理，端接位置符合上述要求。 12. FD-TO的链路布线与端接 按照图2所示及本试卷第一条“1. 设计要求描述”中的描述，完成以下指定路由的线槽/线管安装布线与端接，底盒、模块、面板的安装。具体包括如下任务： 1） FD1配线系统施工 ① MF102、MF103、MF105为双口信息点，信息盒（面板）左边为数据信息点，右边为语音信息点；MF101、MF106、MF107、MF109信息盒为单口数据信息点；MF104、MF108信息盒为TV信息点。 ② 所述信息点MF101、MF105、MF107通过Φ20PVC线管联接到本楼层机柜，且在MF101、MF105链路分支点设置链路维护孔。所述线管进入机柜时，可通过黄腊管外套保护或Φ20PVC线管链接进入本楼层机柜FD1，完成安装与布线。 ③ 所述信息点MF102、MF106通过PVC40线槽联接到本楼层机柜。所述PVC40线槽是规格为39×18 PVC线槽，所述线槽联接配件均须通过线槽切割拼接自制完成（不得使用成品线槽配件）。 ④ 所述信息点MF103、MF104通过PVC20线槽联接到MF102链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜，所述信息点MF108、MF109通过PVC20线槽联接到MF106链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。所述PVC20线槽是规格为20×10 PVC线槽，所述线槽联接配件均须通过线槽切割拼接自制完成（含与PVC40线槽联接配件等均不得使用成品线槽配件）。 ⑤ 按照图2所示，分别完成FD1机柜内网络配线架、110配线架、TV配线架的安装与端/压接。MF101数据、MF102数据、MF102语音、MF103数据、MF103语音、MF105数据、MF105语音、MF106数据、MF107数据、MF109数据模块均使用超五类双绞线按指定路由联接到本层FD1中，并依次端接到网络配线架上端口1、端口2……端口10上；MF104、MF108信息（电视）插座的同轴电缆压接完成后，线缆另一端端接到FD1机柜内TV配线架第3、第4进线端口上。 2） FD2配线系统施工 ① MF201、MF203、MF206、MF209为双口信息点，信息盒（面板）左边为数据信息点，右边为语音信息点；MF204、MF205、MF208信息盒为单口数据信息点；MF202、MF207信息盒为TV信息点。 ② 所述信息点MF201、MF205、MF206通过PVC40线槽按图2指定路由各自联接到本楼层机柜，所述PVC40线槽是规格为39×18 PVC线槽，线槽阴角、直角、等径三通等联接配件均须使用成品线槽配件完成（不得使用自制线槽配件）。 ③ 所述信息点MF202、MF203、MF204通过PVC20线槽联接到MF201链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜，所述信息点MF207、MF208、MF209通过PVC20线槽联接到MF205链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。所述PVC20线槽是规格为20×10 PVC线槽，所述20PVC线槽联接配件（如与PVC40线槽相联接的变径三通等）均须通过线槽切割拼接自制完成，不得使用成品线槽配件）。 ④ 按照图2所示，分别完成FD2机柜内网络配线架、110配线架、TV配线架的安装与端/压接。MF201数据、MF201语音、MF203数据、MF203语音、MF204数据、MF205数据、MF206数据、MF206语音、MF208数据、MF209数据、MF209语音模块均使用超五类双绞线按指定路由联接到本层FD2中，并依次端接到网络配线架上端口1、端口2……端口11上；MF202、MF207信息（电视）插座的同轴电缆压接完成后，线缆另一端端接到FD2机柜内TV配线架第3、第4进线端口上。 3） FD3配线系统施工 ① MF301、MF304、MF305、MF307、MF308为双口信息点，信息盒（面板）左边为数据信息点，右边为语音信息点；MF302、MF303信息盒为单口数据信息点；MF306信息盒为TV信息点。 ② 所述信息点MF305通过Φ20PVC线管联接到本楼层机柜，所述线管进入机柜时，可通过黄腊管外套保护或Φ20PVC线管链接进入本楼层机柜FD3，完成安装与布线。 ③ 所述信息点MF301、MF306、MF307 、MF308通过PVC40线槽联接到本楼层机柜。所述PVC40线槽是规格为39×18 PVC线槽，线槽阴角、直角等联接配件均须通过线槽切割拼接自制完成（不得使用成品线槽配件）。 ④ 所述信息点MF302、MF303、MF304通过PVC20线槽联接到MF301链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜，所述PVC20线槽是规格为20×10 PVC线槽，所述20PVC线槽联接配件（如与PVC40线槽相联接的变径三通等）均须通过线槽切割拼接自制完成，不得使用成品线槽配件。 ⑤ 按照图2所示，分别完成FD3机柜内网络配线架、110配线架、TV配线架的安装与端/压接。MF301数据、MF301语音、MF302数据、MF303数据、MF304数据、MF304语音、MF305数据、MF305语音、MF307数据、MF307语音、MF308 数据、MF308语音模块均使用超五类双绞线按指定路由联接到本层FD3中，并依次端接到网络配线架上端口1、端口2……端口12上；MF306信息（电视）插座的同轴电缆压接完成后，同轴线缆另一端端接到FD3机柜内TV配线架第3进线端口上。 要求：设备安装位置合理、剥线长度合适、线序和端接正确，预留缆线长度合适，剪掉多余牵引线。 13. 标签 1）信息面板，三个楼层所有信息面板均需使用标签纸书写线盒编号（如：MF101等）标识，标签贴于信息面板上方中央位置，要求标签尺寸裁剪适中、美观； 2）CD-BD之间单模皮线光缆使用标签扎带进行标签标识，光缆两端均需设置该标识，第一根光缆两端均标识为“CB1”、第二根光缆两端均标识为“CB2”…… 第四根为“CB4”； 第三部分 综合布线系统工程项目管理（50分） 14. 竣工报告 根据设计和安装施工过程，编写工程项目竣工报告，具体内容包括项目名称、设计依据、项目概况、项目施工内容与团队合作情况（团队名称以机位号代替）、编制人、审核人及日期等。要求报告名称正确，内容清楚完整，版面美观。 摘写完成后以文件为“竣工报告”， 保存到指定文件夹内。 15. 施工管理 1）现场设备、材料、工具、摆放整齐、有序，人员着装整齐； 2）使用工具方法正确、操作符合规范及工艺要求； 3）线缆扎捆、施工整体效果（外观）良好； 4）安全施工、文明施工、合理使用材料；

12.比赛方式： （1）竞赛以团队方式进行，每支参赛队由3名选手组成，须为同校在籍学生，其中队长1名，性别和年级不限，可配2名指导教师。比赛时间为3小时。参赛选手为2014年在籍的中职学生，性别不限。 （2）竞赛分预赛和决赛两个阶段。预赛由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团等有关部门自行组织，决赛由2014年全国职业院校技能大赛组委会统一组织。 （3）参赛规模。决赛参赛队由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团等有关部门推荐，根据决赛队数量决定是否分组进行。 （4）本赛项不邀请境外代表队参赛。

13.比赛时间安排与流程： 1）裁判进入裁判室 8:00-8:10 2）选手抽签并入场 8:10-8:50 3）参赛代表队就位并领取比赛任务： 8:50-9:00 4）比赛时间： 9:00-12:00 5）参赛代表队离场： 12:00-12:10 6）裁判评分 13:00-21:00

14.评分标准制订原则、评分方法、评分细则、成绩产生流程： 评分标准制订原则： 评分标准以国家标准为依据，重点考察参赛选手网络综合布线的系统设计能力及工程实施实际操作能力。 评分方法包括3个部分的内容： - 设计文档完成情况考评（占分10%） - 现场操作结果考评（占分85%）。根据竞赛试卷内容，对每个参赛队的操作情况进行逐项考评。 - 团队配合情况考评（占分5%） 评分方法、成绩参赛流程： 成绩产生流程 1.竞赛前 上午8点30分起各参赛队按照前一天抽取的抽签顺序在比赛现场抽取工位号后由监考人员带到对应工位。参赛队员根据现场设备清单检查设备，并在设备确认单上签字。现场抽签由督导组负责，抽签结果由裁判长封存。 竞赛现场有裁判员、监考员、技术支持队伍组成，分工明确。根据现场环境，每位裁判对应1-2位监考，每位监考对应2组选手，5-6名技术支持工程师负责所有工位设备应急。监考负责与参赛队伍的交流沟通及试卷等材料的收发，裁判员负责设备问题确认和现场执裁，技术支持负责执行裁判确认后的设备应急处理。 2.竞赛时 上午9点00分，由裁判长负责宣布比赛开始，选手进行答题，时长3个小时。 整个过程中，监考人员负责监督参赛队伍有无违纪行为。每位裁判员依据现场执裁时间表，各自负责2-3个工位的团队风貌分的现场执裁。如果参赛选手发现设备故障，由裁判员确认后联系技术支持，由技术支持工程师解决。 3.竞赛结束 中午12点00分，裁判长宣布比赛结束，选手停止答题，由承办院校提供摄影师进行现场拍照，拍照分为两部分内容：比赛现场保留和参赛队员身份保留。待所有试卷收齐和现场确认完成，监考人员和参赛队伍离场，现场封闭。 监考人员负责试卷、考卷收集、确认选手无外带任何工具器件。每个裁判员负责收齐2个参赛队伍的试卷和团队风貌分的评分表并上交汇总。 4.裁判执裁 下午2点00分，经过两小时的申诉期且无投诉，裁判长宣布现场启封开始执裁工作，执裁过程将裁判员分为六组：有1组负责成绩汇总统计，共2人；1组负责设计文档部分的评分，共2人；1组负责中心设备间部分的评分，共2人；1组模拟楼层1层部分的评分，共2人；1组模拟楼层2层部分的评分，共2人；1组模拟楼层3层部分的评分，共2人。裁判长负责现场协调和监控。 执裁过程中，每组裁判只负责本部分的评分，并对本部分的评分进行保密，每工位由两位裁判员共同评分，由小组长负责裁定成绩一致方提交到成绩统计组，统计组再次核对每小题的得分并输入电脑汇总产生每工位的对应成绩。 5.成绩产生 所有组的执裁工作完成。裁判长启封各组对应的工位号，核对每工位对应的参赛队伍，并根据奖项确认队伍名称形成成绩一览表，由执委会主任、裁判长（兼专家组长）和副裁判长签字确认。 评分细则： 比赛成绩满分为1000分，其中设计文档100分，现场操作结果850分，团队协作50分。 网络布线评分细则. 第一部分 设计部分（100分）. 序号; 评分内容; 评分要点说明. 2 系统拓扑图（12分）. 1; 指定文件夹中指定制图文件; 不存在指定文件或文件格式不符合试题要求，各分项均以0分处理. 2; 生成“网络布线设计生成图”（1分）; 生成“网络布线设计生成图”1分，否则0分. 3; 图面布局（1分）; 图面布局合理1分，否则0分. 4; 布线路由和连接关系（4分）; 布线路由、连接关系有一项错误点扣1分，本项无负分. 5; 图例说明（2分）; 图例说明有一项错误点扣1分，本项无负分. 6; 标注说明（3分）; 标注说明有一项错误点扣1分，本项无负分. 7; 标题栏设计（1分）; 标题栏合理1分，否则0分. 3 点数统计表（10分）. 8; 指定文件夹中指定统计表文件; 不存在指定文件或文件格式不符合试题要求，各分项均以0分处理. 9; 文件栏目格式（1分）; 文件格式与试题要求格式不符合的，如标题不符合、栏目数量不符合、栏目名称顺序不符合，本项不得分. 10; 表格说明格式（1分）; 文件中：项目名称、建筑物编号、编制人、审核人、审定人、日期等不正确的，本项不得分. 11; 信息点数量统计（8分）; 各类别、各楼层信息点数量统计及总信息点合计错一处扣2分，本项无负分. 4 端口对应表（18分）. 12; 指定文件夹中指定统计表文件; 不存在指定文件或文件格式不符合试题要求，各分项均以0分处理. 13; 文件栏目格式（1分）; 文件格式与试题要求格式不符合的，如标题不符合、栏目数量不符合、栏目名称顺序不符合，本项不得分. 14; 表格说明格式（1分）; 文件中：项目名称、建筑物编号、编制人、审核人、审定人、日期等不正确的，本项不得分. 15; 信息点编号（16分）; 信息点编号共38条，每条有错误扣2分，本项无负分. 5 材料统计表（20分）. 16; 指定文件夹中指定统计表文件; 不存在指定文件或文件格式不符合试题要求，各分项均以0分处理. 17; 文件栏目格式（1分）; 文件格式与试题要求格式不符合的，如标题不符合、栏目数量不符合、栏目名称顺序不符合，本项不得分. 18; 表格说明格式（1分）; 文件中：项目名称、建筑物编号、编制人、审核人、审定人、日期等不正确的，本项不得分. 19; 材料统计（16分）; 材料总计37项，每项中材料名称、规格型号、单位、数量任何一处有错误扣1分，本项不得分. 20; 备注（2分）; 标注不正确合理每处扣1分. 6 系统施工图（40分）. 21; 指定文件夹中指定制图文件; 不存在指定文件或文件格式不符合试题要求，各分项均以0分处理. 22; 生成“施工生成图”（2分）; 指定文件夹中不存在生成文件（施工生成图1、施工生成图2、施工生成图3）、图片颜色及图片质量不清晰或生成文件与试卷要求不符不得分. 23; 图形布局（2分）; 图面布局合理1分，否则0分. 24; 标题栏（2分）; 标题栏完整正确1分，否则0分. 25; 房间数量、面积标注（3分）; 每楼层房间数量为5间，出现房间数量描述错误，本项不得分，图样应附主要对象尺寸标注，无尺寸标注或除每层电信间外的其它房间尺寸标注小于25平方米，本项不得分. 26; 立面图（3分）; 立面图至少包括信息点高度说明、桥架高度说明及桥架支撑架标识，说明不合理每处扣1分，本项无负分. 27; 设备位置和图形符号标记（8分）; 信息点、桥架、机柜图形符号标记合理，位置正确。位置错误每个扣1分，楼宇内桥架应都是联接一体的，非一体联通的设计扣2分，本项无负分. 28; 链路路由标识（14分）; 完整展示每个楼层、每条链路路由状况，链路路由每个错误扣1分，本项无负分. 29; 图例及施工说明（6分）; 说明不清楚合理每处扣1分，本项无负分. 第二部分 工程安装项目（850分）. 序号; 评分细则; 评分要点说明. 7 光纤跳线和线缆跳线制作（48分）. （1）线缆跳线制作（32分）. 30; 线缆跳线测试合格（32分）; 线序不正确或者不通扣除4分/根. 31; 跳线长度; 跳线长度不正确扣1分/根. 32; 压接护套; 压接护套不到位扣1分/根. 33; 剪掉牵引线; 没有剪掉牵引线扣1分/根. （2）光纤跳线制作（16分）. 34; 光纤跳线测试合格（16分）; 线序不正确或者不通扣除4分/根. 35; 跳线长度; 跳线长度不正确扣1分/根. 36; 插入损耗; 插入损耗不符合要求扣2分/根（<0.5db）. 8 测试链路端接（66分）. 37; 路由正确; 按试卷图4要求，6个回路必须按指定端口进行端接，端口错误扣11分/条. 38; 链路测试合格; 链路不通扣11分/条. 39; 端接处拆开线对长度合适; 端接处拆开线对长度明显超长，扣1分/线对. 40; 每根跳线长度合适; 跳线长度明显超长或超短，扣1分/根. 41; 剪掉牵引线; 多余增强牵引线未剪除，扣1分/点. 9 复杂永久链路端接（66分）. 42; 路由正确; 按试卷图5要求，6个回路必须按指定端口进行端接，端口错误扣11分/条. 43; 链路测试合格; 链路不通扣11分/条. 44; 端接处拆开线对长度合适; 剥线长度不合适扣1/处. 45; 每根跳线长度合适; 每根跳线长度不合适扣1分/根. 46; 剪掉牵引线; 未剪掉牵引线扣1分/处. 10 CD-BD建筑群子系统链路布线安装（80分）. 49; 同轴电缆链路（15分）; 同轴电缆链路不通或路由错误扣15分/链路. 50; 大对数电缆链路（25分）; 大对数电缆不通或路由错误扣1分/对. 51; 光缆链路（40分）; 光缆链路不通或路由错误扣10分/链路. 52; 电缆两端均需预留盘线; 盘线长度各不小于1米，无预留盘线扣2分/端，盘线长度<0.3米视为无预留盘线（扣2分/端），盘线长度大于0.3米且小于1米时，扣1分/端. 53; 光纤盘纤正确合理; 光缆开剥长度适度，并在光纤配线架的盘纤盘中进行盘纤操作，否则扣2分/纤. 54; 线管安装水平垂直; 线管安装不水平垂直扣2分/处. 55; CD-BD进线正确; CD-BD进线时，线管/配件必须接入至设备机柜下端的预留圆孔内，不从该圆孔入/出线施工扣5分. 56; 配套辅材使用正确; 配套辅材使用不正确扣2分/处. 57; 黄腊管使用正确; 黄腊管使用不正确扣2分/处. 11 BD-FD建筑群子系统布线安装（180分）. 58; 同轴电缆链路（45分）; 同轴电缆链路不通或路由错误扣15分/链路. 59; 大对数电缆链路（75分）; 大对数电缆不通或路由错误扣1分/对. 60; 光缆链路（60分）; 光缆链路不通或路由错误扣10分/链路. 61; 电缆两端均需预留盘线; 盘线长度各不小于1米，无预留盘线扣2分/端，盘线长度<0.3米视为无预留盘线（扣2分/端），盘线长度大于0.3米且小于1米时，扣1分/端. 62; 光纤盘纤正确合理; 光缆开剥长度适度，并在光纤配线架的盘纤盘中进行盘纤操作，否则扣2分/纤. 63; BD-FD进线正确; BD-FD进线时，BD端线管/配件必须接入至设备机柜下端的预留圆孔内，不经该圆孔入/出线施工扣5分. 64; 线管安装水平垂直; 线管安装不水平垂直扣2分/处. 65; 配套辅材使用正确; 配套辅材使用不正确扣2分/处. 66; 黄腊管使用正确; 黄腊管使用不正确扣2分/处. 12 FD-TO的链路布线与端接（380分）. （1）FD1配线系统施工（120分）. 65; 语音点链路（30分）; 链路不通或路由未完成扣10分/链路. 66; 数据点链路（70分）; 链路不通或路由未完成扣10分/链路. 67; 同轴电缆链路（20分）; 链路不通或路由未完成扣10分/链路. 68; 链路维护孔; 链路维护孔施工不正确合理扣4分. 69; 每个接缝处间隙不大于1毫米; 每个接缝处间隙大于1毫米扣2分/处. 70; 弯头制作合理; 弯头制作不合理扣2/处. 71; 材料使用正确; 材料使用不正确扣2/处. 72; 材料水平垂直; 材料不水平垂直扣1分/处. 73; 锁母使用正确; 锁母使用不正确扣2分/处. 74; 设备安装正确牢固; 设备安装不正确牢固扣2分/台. 75; 底盒与面板安装正确合理; 底盒与面板安装不正确合理扣1分/处. 76; 黄腊管使用正确; 黄腊管使用不正确扣2分/处. 77; 端接处拆开线对长度合适; 剥线长度不合适扣1分/处. 78; 预留缆线长度合适; 预留缆线长度不合适扣1分/处. 79; 预留缆线整理规范整齐; 预留缆线整理不规范整齐扣5分/机柜. （2）FD2配线系统施工（130分）. 78; 语音点链路（40分）; 链路不通或路由未完成扣10分/链路. 79; 数据点链路（70分）; 链路不通或路由未完成扣10分/链路. 80; 同轴电缆链路（20分）; 链路不通或路由未完成扣10分/链路. 81; 每个接缝处间隙不大于1毫米; 每个接缝处间隙大于1毫米扣2分/处. 82; 弯头制作合理; 弯头制作不合理扣2/处. 83; 材料使用正确; 材料使用不正确扣2/处. 84; 材料水平垂直; 材料不水平垂直扣1分/处. 85; 设备安装正确牢固; 设备安装不牢固扣2分/个. 86; 底盒与面板安装正确合理; 底盒与面板安装不正确合理扣1分/处. 88; 端接处拆开线对长度合适; 剥线长度不合适扣1分/处. 89; 预留缆线长度合适; 预留缆线长度不合适扣1分/处. 90; 预留缆线整理规范整齐; 预留缆线整理不规范整齐扣5分/机柜. （3）FD3配线系统施工（130分）. 91; 语音点链路（50分）; 链路不通或路由未完成扣10分/链路. 92; 数据点链路（70分）; 链路不通或路由未完成扣10分/链路. 93; 同轴电缆链路（10分）; 链路不通或路由未完成扣10分/链路. 94; 每个接缝处间隙不大于1毫米; 每个接缝处间隙大于1毫米扣2分/处. 95; 弯头制作合理; 弯头制作不合理扣2/处. 96; 材料使用正确; 材料使用不正确扣2/处. 97; 材料水平垂直; 材料不水平垂直扣1分/处. 98; 设备安装正确牢固; 设备安装不牢固扣2分/个. 99; 底盒与面板安装正确合理; 底盒与面板安装不正确合理扣1分/处. 100; 端接正确; 端接不正确合理扣2/处. 101; 剥线长度合适; 剥线长度不合适扣1分/处. 102; 预留缆线长度合适; 预留缆线长度不合适扣1分/处. 103; 预留缆线整理规范整齐; 预留缆线整理不规范整齐扣4分/机柜. 13 标签（30分）. （1）信息面板标签（26分）. 104; 面板标签（26分）; 面板标签不正确合理美观扣1分/处. （2）单模皮线光缆标签（4分）. 105; 扎带标签标识（4分）; 扎带标签标识不正确合理扣1分/处. 第三部分 工程管理项目（50分）. 序号; 评分细则; 评分要点说明. 14 竣工报告（14分）. 106; 指定文件夹中指定文档文件; 不存在指定竣工文件或文件格式不符合试题要求，本大题中“竣工报告”内容不再审查，本子项试题，即“网络布线系统拓扑图设计”各分项均为0分. 107; 项目名称（1分）; 项目名称正确1分，否则0分. 108; 设计依据（1分）; 设计依据正确1分，否则0分. 109; 项目概况（4分）; 要求文件内容切题，叙述清楚4分，每缺或者错一处扣1分，本项无负分. 110; 项目施工（4分）; 内容切题，项目施工叙述正确清楚4分，每缺或者错一处扣1分，本项无负分. 111; 团队合作情况（2分）; 团队合作情况叙述正确清楚2分，否则0分. 112; 编制人、审核人、日期（1分）; 编制人、审核人、日期正确1分，否则0分. 113; 版面美观（1分）; 报告版面美观1分，否则0分. 15 施工管理（36分）. 114; 着装整齐（6分）; 施工现场，人员着装整齐佩带安全帽2分[8：30]. 115; 施工现场，人员着装整齐佩带安全帽2分[9：30]. 116; 施工现场，人员着装整齐佩带安全帽2分[10：30]. 117; 施工有序（3分）; 工具、材料摆放整齐，人员工作有序1分 [8：30]. 118; 工具、材料摆放整齐，人员工作有序1分[9：30]. 119; 工具、材料摆放整齐，人员工作有序1分[10：30]. 120; 施工方式方法、安全规范操作(6分); 施工工艺方法正确，操作规范，无野蛮施工2分[8：30]. 121; 施工工艺方法正确，操作规范，无野蛮施工2分[9：30]. 122; 施工工艺方法正确，操作规范，无野蛮施工2分[10：30]. 123; 安全施工、文明施工(9分); 登高使用专用器材，施工文明、安全3分 [8：30]. 124; 登高使用专用器材，施工文明、安全3分 [9：30]. 125; 登高使用专用器材，施工文明、安全3分 [10：30]. 126; 工具整理(2分); 工具收入工具箱，整齐，无丢失，2分，否则0分. 127; 剩余材料、器材(2分); 剩余材料、器材摆放/存放整齐、有序，2分，否则0分. 128; 废料堆放整齐(2分); 小废品废料入垃圾桶，大废品废料堆放整齐，2分. 129; 线缆捆扎(3分); 机柜内线缆捆扎整齐，松紧合适，3分，否则0分. 130; 施工效果(3分); 施工外观效果良好，3分，否则0分.

15.奖项设置： 竞赛奖项只设置团体奖，团体奖根据参赛代表队总得分，进行排序（总分相同名次并列）。设一等奖10%，二等奖20%，三等奖30%。

16.技术规范： 主要参考标准: GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》 GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 GB21671-2008《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》 GB/T22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》

17.安全保障： 赛场需提供稳定的电源，并提供应急的备用电源；设置医疗应急保护人员；赛场内放置干粉灭火等消防设施。

18.企业合作意向（参与企业提供的设备、技术、人员及经费支持等情况）： 设备支持： 上海企想提供竞赛平台设备40~72套 技术支持： 合作企业派工程师进驻赛场，提供全程的技术支持，技术咨询。 合作企业将为赛事提供相关筹备预算及保障赞助经费

19.赛项使用设备平台的相关标准： TIA/ EIA-568A 商业大楼电信布线标准 EIA/ TIA-569 电信通道和空间的商业大楼标准（CSA T530） EIA/ TIA-570 住宅和N型商业电信布线标准CSA T525 TIA/ EIA-606 商业大楼电信基础设施的管理标准（CSA T528） TIA/ EIA-607 商业大楼接地/连接要求（CSA T527） ANSI/ IEEE 802.5-1989 令牌环网访问方法和物理层规范 GB 50311-2007 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB 50312-2007 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 CECS72：97 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计及验收规范》

20.建议使用的比赛器材和技术平台： 上海企想信息技术有限公司 序号; 类别; 设备名称; 厂商; 型号; 单位; 数量. 1; 硬件; 钢制实训墙组; 上海企想; QX-Z-PAWA; 面; 5. 2; 硬件; 光纤性能测试实训装置; 上海企想; QX-Z-GQZA; 套; 1. 3; 硬件; 光纤性能测试实训装置; 上海企想; QX-Z-GQZB; 台; 1. 4; 硬件; 不锈钢工作台; 上海企想; QX-Z-GZT; 张; 1. 5; 硬件; 综合布线工具箱; 上海企想; QX-Z-PNTP; 套; 1. 6; 硬件; 光纤工具箱; 上海企想; QX-Z-PNTG; 套; 1. 7; 硬件; 电动工具箱; 上海企想; QX-Z-PNTD; 套; 1. 8; 硬件; 熔接机; 上海企想; QX-Z-DJY3000; 台; 1. 9; 硬件; 人字梯; 上海企想; QX-Z-TZ; 个; 1. 10; 硬件; 网线; 国产; 国产; 箱; 1. 11; 硬件; 光纤; 国产; 国产; 米; 20. 12; 硬件; 25对大对数; 国产; 国产; 米; 20. 13; 硬件; 铜轴电缆; 国产; 国产; 米; 20. 14; 附材; 配套附材（底盒、面板、模块、线管、线槽等）; 国产; 国产; 台; 1.

21.经费预算与保障方案： 序号; 项目阶段; 资金用途; 费用. 1; 方案论证; 专家论证会议; 5. 2; 赛前准备; 模拟题开发，培训内容整理; 5. 全国培训; 面授约2场; 2. 网络约2场; 2. 3; 比赛现场; 场内活动; 比赛用设备; 企业提供. 设备运输、安装调试; 10. 出题，监考和裁判; 5. 4; 比赛总结; 总结研讨会; 2. 小计(单位：万元); 31.

22.比赛组织与管理： 中国职业技术教育学会信息化工作委员会整体负责赛项组织筹备工作，负责竞赛方案与赛题设计、赛项命题专家遴选、赛项裁判专家遴选等； 承办院校：负责提供赛项场地并协调搭建赛场环境；负责接待赛项参赛院校师生、赛项专家和相关领导； 承办企业：负责提供、安装赛项所需设备并提供现场技术支持；协助完成赛项方案与赛题设计。

23.教学资源转化建设方式： 教学资源包 教材开发 竞赛题库开发 师资培训项目开发

24.筹备工作进度时间表： 赛项准备流程; 完成时间; 备注. 1.成立赛项组织机构; 2月15日前. 2.制定赛项实施方案、工作流程; 2月30日前. 3.制定赛项职业技术文件及发布; 3月15日前. 4.制定赛项样题及发布; 3月30日前. 5.制定决赛宣传方案并开展宣传工作; 4月15日前. 6.制定赛项日程安排、实施方案及工作流程; 4月30日前. 7.组织命题工作、确定监考、裁判细则; 5月15日前. 8.调试设备、准备考场; 5月30日前. 9.各代表队报到; 以组委会公布时间为准. 10.选手进行大赛操作; 以组委会公布时间为准. 11.阅卷、评审、汇总及统计分析; 以组委会公布时间为准. 12.闭幕式、大赛表彰; 以组委会公布时间为准. 13.大赛总结; 以组委会公布时间为准.

25.筹备工作人员及裁判人员组成建议： - 筹备工作人员： 中国职业技术教育学会信息化工作委员会和承办院校及企业将共同组建近16人的团队，作为大赛的筹备工作人员。 - 裁判人员： 中国职业技术教育学会信息化工作委员会将根据教育部及大赛组委会要求推荐不少于13位经验丰富的一线教师、行业专家、企业技术专家作为裁判。

26.其他：